山阳区农业农村局

山阳区财政局

文件

山农财〔2022〕2号

★

# 关于印发《2022年山阳区全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设工作实施方案》的通知

新城街道办事处、中星街道办事处：

为加快推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，根据《农业农村部财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发〔2022〕13号）和《农业农村部办公厅财政部办公厅关于做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》（农办市〔2022〕5号）有关要求，结合我区实际，制定《2022年山阳区全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设工作实施方案》，现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。

附件：2022年山阳区全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设工作实施方案

焦作市山阳区农业农村局         焦作市山阳区财政局

2022年8月1日

附件：

2022年山阳区全面推进农产品产地冷藏

保鲜设施建设工作实施方案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照保供固安全、振兴畅循环的工作定位，聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区，重点围绕蔬菜、水果等鲜活农产品，兼顾地方优势特色品种，合理集中建设产地冷藏保鲜设施，提升技术装备水平，完善服务保障机制，强化运营管理能力，推动冷链物流服务网络向农村延伸，畅通鲜活农产品末端冷链微循环，为服务乡村产业发展、提高农民收入、增强市场稳定性、保障农产品有效供给提供有力支撑。

二、建设重点

（一）建设目标

以推动产地冷藏保鲜能力、商品化处理能力和服务带动能力提升为重点，共支持建设各类农产品产地冷藏保鲜设施4个，促进“互联网+”农产品出村进城加快实施、农产品产销对接更加顺畅、小农户与大市场有效衔接，更好满足城乡居民需求。

（二）建设要求

依托区级及以上示范家庭农场和农民合作社示范社、已登记的农村集体经济组织实施。有企业参与联合建设的冷库群需产权清晰，投资主体明确，企业投入的资金不计入补贴测算的基数，企业投资的冷库与合作社、家庭农场投入的冷库在物理上能分割清晰。

（三）实施区域

在全区范围内围绕蔬菜、水果等鲜活农产品，兼顾地方优势特色品种开展农产品产地冷藏保鲜设施建设。坚持因地制宜、按需建设的原则，组织符合条件的新型经营主体进行项目申报和建设。

（四）补贴标准

根据农业生产发展资金有关要求，采取“双限”适当支持，单个主体补助金额不超过其农产品产地冷藏保鲜设施建设投资的30％，补助金额不超过100万元。对农民合作社获得财政直接补助形成的资产要量化到全体成员并记载在成员账户中；对农村集体经济组织获得财政直接补助形成的资产要量化为集体成员持有的股份。省农业农村厅按照不同类型的建设内容进行补贴金额测算，制定了2022年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补贴标准（见附件2），以净容积为补贴计算依据，按不超过补贴标准分类分档定额补贴。

（五）建设内容

1.通风贮藏库。在耐贮型农产品主产区，充分利用自然冷源，因地制宜建设地下、半地下贮藏窖或地上通风贮藏库，采用自然通风和机械通风相结合的方式保持适宜贮藏温度。

2.机械冷库。在果蔬及其他种植类特色农产品主产区，根据贮藏规模、自然气候和地质条件等，采用土建式或组装式建筑结构，配备机械制冷设备，新建保温隔热性能良好、低温环境适宜的冷库和果蔬速冻库。

3.气调贮藏库。在呼吸跃变型农产品主产区，建设气密性较高、可调节气体浓度和组分的气调贮藏库，配备有关专用气调设备，对商品附加值较高的产品进行气调贮藏。

4.预冷及配套设施设备。根据产品特性、市场发展和储运加工的实际需要，规模较大的设施可配套建设强制通风预冷、差压预冷或真空预冷等预冷库或预冷设施，配备必要的称量、清洗、分级、检测、信息采集等设备以及新建贮藏设施专用的供配电设备。

三、组织实施

8月上旬在网站公布《2022年山阳区全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设工作实施方案》，实行申请、审核、公示到补助发放全过程线上管理，确保公开公平公正。新城、中星两涉农办事处按照“自愿申报、自主建设、定额补助、先建后补”的程序，加强宣传并组织建设主体开展网上申报。

- 组织网上申报。申报主体所在的街道办事处指导建设主体下载仓储冷链信息（储备版）APP，在8月16日前完成线上申报工作。坚持建设主体自愿申报，按规定提交申请资料，对真实性、完整性和有效性负责，并承担相关法律责任。区级农业农村部门、财政部门要在申报工作启动前10个工作日向社会公布申报时间、方式内容、投诉咨询等相关事宜，坚持建设主体自愿申报原则，指导建设主体下载农业农村部储备申报系统APP，按规定提交申请资料，对真实性、完整性和有效性负责，并承担相关法律责任。区农业农村局负责项目审核，确定预立项结果，公示建设主体，对未通过审核的主体及时给予反馈。示范等级证明、土地使用证明等材料除上传申报系统外，必须在区农业农村局备案。8月18日前在焦作市山阳区政府网站向社会公示审核通过的项目实施主体。

- （二）进度安排

8月17日前完成拟建设主体名单、项目类型、规模审定；

8月18日前完成拟建项目的审批、公示；

11月29日前完成项目验收及资金兑付；

12月10日前完成项目实施情况总结及绩效评价。

（三）审核及公示

1.审核。由区农业农村局组织相关专业人员对申报主体进行实地查看，重点核实申报主体有无资金需求、有无资金实力、有无设施用地、有无用电保障，对申报材料进行审核，审核通过的主体确定为项目建设单位。

2.公示。区农业农村局对专家评审通过的建设主体，在线上实行审核通过；线上审核通过后，于8月18日前在焦作市山阳区政府网站进行公示。

（四）组织项目实施。建设主体按照《河南省农产品仓储保鲜冷链物流设施建设技术方案》（见豫农文〔2021〕168号）的要求，及时自主选择具有专业资格和良好信誉的施工单位开展建设，采购符合标准的设施设备，承担相应的责任义务，设施建设、设备安装购置等关键节点事项须保留视频图片记录，做到有据可查。通过验收的项目，建设主体享受补贴政策，对建设的仓储保鲜冷链设施拥有所有权，可自主使用、依法依规处置。所建设施需保证实现建设目标，坚决杜绝变现套取国家资金。设施建设、设备购置等事项全程留痕。建设施工应于11月20日前完成。

（五）验收及公示。项目建设完成后，实施主体应于11月22日前通过申报系统向区农业农村局提交验收申请。区农业农村局会同财政局等相关部门，组织相关工作人员或有资质的第三方于11月29日前，严格按照《河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设技术方案》和实施主体备案的实施方案、验收方案，对设施建设的规范性、与申报内容的一致性、与技术方案的符合性等组织开展验收工作，并填写《2022年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表》（见附件2）。验收时，项目建设主体需提供项目所在村支持设施开工建设说明、工程质量保证书、支出收据等纸质材料，设施建设、设备安装购置等关键节点事项视频图片记录以及相关证明资料。对不符合验收条件的，及时通知建设主体进行完善。对验收合格的，向社会公布建设主体名称、建设内容、建库容积及享受的补贴额等（公示期不少于5个工作日），公示期满且无异议后，由财政局及时兑付补贴资金。对享受补贴的冷藏保鲜设施，设立专门的标识和编号。

四、有关要求

（一）强化组织领导。山阳区农业农村局切实落实主体责任，建立健全政府领导下的联合工作机制，成立工作专班（见附件1），切实做好政策宣传、认真审核把关、公开接受监督，鼓励开展“一站式”服务，保证工作方向不偏、资金规范使用、建设取得实效，确保设施当年开工、当年建成、长期使用。

（二）加强宣传示范。山阳区农业农村局要通过集中培训、现场参观、座谈交流以及编写简明实用手册、明白纸等方式，帮助实施主体提高认识，掌握技术，及时总结先进经验，提升项目实施效果。

（三）严格监督管理。区农业农村局、财政局要严格落实主体责任，严把项目申报、资格审查、公示、审核、质量验收、资金兑付等程序规范关。建立健全项目管理和资金管理制度，强化资金监管，加强实施过程监督，定期调度，发现问题及时整改。

（四）强化风险管理。建立内部控制规程，强化监督制约，对倒卖补助指标、套取补助资金和银行贷款、搭车收费等严重违规行为，坚决查处，追究相关责任人责任。对实施过程中出现的问题，要认真研究解决，重大问题及时上报。

附件：

1.山阳区农产品产地冷藏保鲜设施建设工作专班名单

2.2022年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补贴标准

3.2022年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表

附件1

山阳区农产品产地冷藏保鲜设施建设

工作专班名单

组  长：张桂民  农业农村局党组书记、局长

副组长：王洪庆  财政局政府采购办主任

殷  冬  农畜产品质量检测中心主任

买天亮  新城街道办事处人大主任

郭荣歌  中星街道办事处纪工委书记

成  员：贺静利  农业农村局农牧农机股股长

朱  苗  财政局农财股股长

李  敏  新城街道办事处农业办科长

张鸿东  中星街道办事处农业办科长

王兆辉  农业农村局科员

附件2

2022年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设

项目补贴标准

|  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施类别 | 补贴 档次 | 验收库容（m³) | 设施建设补贴限额 | 配套设备补贴限额 |
| 机械冷库（高温库） | 1 | 120 ～ 200（不含） | 2.88 | 0.29 |
|  | 2 | 200 ～ 400（不含） | 5.40 | 0.54 |
|  | 3 | 400 ～ 640（不含） | 9.36 | 0.94 |
|  | 4 | 640 ～ 860（不含） | 13.50 | 1.35 |
|  | 5 | 860 ～ 1140（不含） | 16.50 | 1.65 |
|  | 6 | 1140 ～ 1360（不含） | 20.63 | 2.06 |
|  | 7 | 1360 ～ 1640（不含） | 24.75 | 2.48 |
|  | 8 | 1640 ～ 1860（不含） | 28.88 | 2.89 |
|  | 9 | 1860 ～ 2140（不含） | 33.00 | 3.30 |
|  | 10 | 2140 ～ 2360（不含） | 37.13 | 3.71 |
|  | 11 | 2360 ～ 2640（不含） | 41.25 | 4.13 |
|  | 12 | 2640 ～ 2860（不含） | 45.38 | 4.54 |
|  | 13 | 2860 ～ 3140（不含） | 49.50 | 4.95 |
|  | 14 | 3140 ～ 3360（不含） | 53.63 | 5.36 |
|  | 15 | 3360 ～ 3640（不含） | 57.75 | 5.78 |
|  | 16 | 3640 ～ 3860（不含） | 61.88 | 6.19 |
|  | 17 | 3860 ～ 4140（不含） | 66.00 | 6.60 |
|  | 18 | 4140 ～ 4360（不含） | 70.13 | 7.01 |
|  | 19 | 4360 ～ 4640（不含） | 74.25 | 7.43 |
|  | 20 | 4640 ～ 4860（不含） | 78.38 | 7.84 |
|  | 21 | 4860 ～ 5140（不含） | 82.50 | 8.25 |
|  | 22 | 5140 ～ 5360（不含） | 86.63 | 8.66 |
|  | 23 | 5360 ～ 5640（不含） | 90.75 | 9.08 |
|  | 24 | 5640 ～ 5860（不含） | 94.88 | 9.49 |
|  | 25 | 5860及以上 | 100.00 | 10.00 |
| 机械冷库（低温库） | 1 | 120 ～ 200（不含） | 3.60 | 0.36 |
|  | 2 | 200 ～ 400（不含） | 6.75 | 0.68 |
|  | 3 | 400 ～ 640（不含） | 11.70 | 1.17 |
|  | 4 | 640 ～ 860（不含） | 15.75 | 1.58 |
|  | 5 | 860 ～ 1140（不含） | 21.00 | 2.10 |
|  | 6 | 1140 ～ 1360（不含） | 26.25 | 2.63 |
|  | 7 | 1360 ～ 1640（不含） | 31.50 | 3.15 |
|  | 8 | 1640 ～ 1860（不含） | 36.75 | 3.68 |
|  | 9 | 1860 ～ 2140（不含） | 42.00 | 4.20 |
|  | 10 | 2140 ～ 2360（不含） | 47.25 | 4.73 |
|  | 11 | 2360 ～ 2580（不含） | 51.87 | 5.19 |
|  | 12 | 2580 ～ 2800（不含） | 56.49 | 5.65 |
|  | 13 | 2800 ～ 3020（不含） | 61.11 | 6.11 |
|  | 14 | 3020 ～ 3240（不含） | 65.73 | 6.57 |
|  | 15 | 3240 ～ 3460（不含） | 70.35 | 7.04 |
|  | 16 | 3460 ～ 3680（不含） | 74.97 | 7.50 |
|  | 17 | 3680 ～ 3900（不含） | 79.59 | 7.96 |
|  | 18 | 3900 ～ 4120（不含） | 84.21 | 8.42 |
|  | 19 | 4120 ～ 4340（不含） | 88.83 | 8.88 |
|  | 20 | 4340 ～ 4560（不含） | 93.45 | 9.35 |
|  | 21 | 4560 ～ 4780（不含） | 98.07 | 9.81 |
|  | 22 | 4780及以上 | 100.00 | 10.00 |
| 气调贮藏库 | 1 | 300 ～ 600（不含） | 12.15 | 1.22 |
|  | 2 | 600 ～ 900（不含） | 20.25 | 2.03 |
|  | 3 | 900 ～ 1200（不含） | 28.35 | 2.84 |
|  | 4 | 1200 ～ 1500（不含） | 36.45 | 3.65 |
|  | 5 | 1500 ～ 1800（不含） | 44.55 | 4.46 |
|  | 6 | 1800 ～ 2100（不含） | 52.65 | 5.27 |
|  | 7 | 2100 ～ 2400（不含） | 60.75 | 6.08 |
|  | 8 | 2400 ～ 2700（不含） | 68.85 | 6.89 |
|  | 9 | 2700 ～ 3000（不含） | 76.95 | 7.70 |
|  | 10 | 3000 ～ 3300（不含） | 85.05 | 8.51 |
|  | 11 | 3300 ～ 3600（不含） | 93.15 | 9.32 |
|  | 12 | 3600及以上 | 100.00 | 10.00 |
| 贮藏窖 | 1 | 80～200（不含） | 1.68 | 0.17 |
|  | 2 | 200～400（不含） | 3.60 | 0.36 |
|  | 3 | 400～700（不含） | 6.60 | 0.66 |
|  | 4 | 700～1000（不含） | 10.20 | 1.02 |
|  | 5 | 1000～1300（不含） | 13.80 | 1.38 |
|  | 6 | 1300～1600（不含） | 17.40 | 1.74 |
|  | 7 | 1600～1900（不含） | 21.00 | 2.10 |
|  | 8 | 1900～2200（不含） | 24.60 | 2.46 |
|  | 9 | 2200～2500（不含） | 28.20 | 2.82 |
|  | 10 | 2500～2800（不含） | 31.80 | 3.18 |
|  | 11 | 2800～3100（不含） | 35.40 | 3.54 |
|  | 12 | 3100～3400（不含） | 39.00 | 3.90 |
|  | 13 | 3400～3700（不含） | 42.60 | 4.26 |
|  | 14 | 3700～4000（不含） | 46.20 | 4.62 |
|  | 15 | 4000～4300（不含） | 49.80 | 4.98 |
|  | 16 | 4300～4600（不含） | 53.40 | 5.34 |
|  | 17 | 4600～4900（不含） | 57.00 | 5.70 |
|  | 18 | 4900～5200（不含） | 60.60 | 6.06 |
|  | 19 | 5200～5500（不含） | 64.20 | 6.42 |
|  | 20 | 5500～5800（不含） | 67.80 | 6.78 |
|  | 21 | 5800～6100（不含） | 71.40 | 7.14 |
|  | 22 | 6100～6400（不含） | 75.00 | 7.50 |
|  | 23 | 6400～6700（不含） | 78.60 | 7.86 |
|  | 24 | 6700～7000（不含） | 82.20 | 8.22 |
|  | 25 | 7000～7300（不含） | 85.80 | 8.58 |
|  | 26 | 7300～7600（不含） | 89.40 | 8.94 |
|  | 27 | 7600～7900（不含） | 93.00 | 9.30 |
|  | 28 | 7900～8200（不含） | 96.60 | 9.66 |
|  | 29 | 8200及以上 | 100.00 | 10.00 |
| 通风库 | 1 | 300～600（不含） | 6.75 | 0.68 |
|  | 2 | 600～900（不含） | 11.25 | 1.13 |
|  | 3 | 900～1200（不含） | 15.75 | 1.58 |
|  | 4 | 1200～1500（不含） | 20.25 | 2.03 |
|  | 5 | 1500～1800（不含） | 24.75 | 2.48 |
|  | 6 | 1800～2100（不含） | 29.25 | 2.93 |
|  | 7 | 2100～2400（不含） | 33.75 | 3.38 |
|  | 8 | 2400～2700（不含） | 38.25 | 3.83 |
|  | 9 | 2700～3000（不含） | 42.75 | 4.28 |
|  | 10 | 3000～3300（不含） | 47.25 | 4.73 |
|  | 11 | 3300～3600（不含） | 51.75 | 5.18 |
|  | 12 | 3600～3900（不含） | 56.25 | 5.63 |
|  | 13 | 3900～4200（不含） | 60.75 | 6.08 |
|  | 14 | 4200～4500（不含） | 65.25 | 6.53 |
|  | 15 | 4500～4800（不含） | 69.75 | 6.98 |
|  | 16 | 4800～5100（不含） | 74.25 | 7.43 |
|  | 17 | 5100～5400（不含） | 78.75 | 7.88 |
|  | 18 | 5400～5700（不含） | 83.25 | 8.33 |
|  | 19 | 5700～6000（不含） | 87.75 | 8.78 |
|  | 20 | 6000～6300（不含） | 92.25 | 9.23 |
|  | 21 | 6300～6600（不含） | 96.75 | 9.68 |
|  | 22 | 6600及以上 | 100.00 | 10.00 |
| 说明： 1.验收库容指实施主体验收合格的新建总净库容，是计算奖补的依据，补贴资金不超过对应限额标准。 2.机械冷库奖补标准已含土建工程、钢结构、保温材料、机房、缓冲间等造价。 3.贮藏窖要求窖口安装保温门，并设置有环境监测控制系统，可根据窖内环境变化，自动开启通风设备，补贴标准已含土建工程、通风及控温设施、保温材料、其他附属设备等造价。 4.通风库是指在自然冷源充沛地区，采用较好的保温隔热建筑措施，通过适当通风方式降温换气的贮藏设施。 5.配套设备补助按新增配套设备设备总金额的30%补助，但不得超过该建设项目对应的补助档次的限额标准。 6.单个申报主体各类库型及配套设施合计补贴金额不超过100万元。 |  |  |  |  |

附件3

2022年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表

（机械冷库高温库）

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 建成时间： |  |
| 冷库规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
| 库体结构 | 砖混 （ ） 组合式（ ） | 建设总库容（ ）m3 |  |  |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂（ ）彩钢保温板（ ） |  | 厚度（ ）cm |  |
| 制冷设备 | 压缩机（ ）台；冷风机（ ）台； |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 建设主体资质 | 建设主体须为区级以上农民合作社示范社、示范家庭农场，农村股份经济合作社。 |  |  |  |
| 土地证明材料 | 建设主体用地手续完善，产权明晰。 |  |  |  |
| 购销及安装合同 | 土建、钢结构、保温、制冷设备及配套设施的合同齐全，与实际建设内容一致；合同金额与财务支出相符。 |  |  |  |
| 库体及冷库 运行状况 | 库体状况良好，制冷机组开机能够正常运行，验收合格；库体状况较差，制冷机组无法正常运行，验收不合格。 |  |  |  |
| 制冷机组参数 | 在标准工况下，库体总容积≤1000 m3，配置制冷量≥50 w/m3；库体总容积＞1000 m3，配置制冷量≥40 w/m3，其中并联机组需≥30w/m3；以上参数符合，验收合格；不符合，验收不合格。 |  |  |  |
| 库体保温结构 | 采用聚氨酯喷涂或双面彩钢聚氨酯板，厚度≥100 mm，阻燃等级达B1级，密度≥35 kg/m3，其中聚氨酯喷涂墙面须外加保护层。 |  |  |  |
| 库体密封 及保温情况 | 冷库密封状况良好，保温效果理想，保温检测符合要求。检测方法：环境温度不超过35℃，单间库容≤1000 m3时，空库温度从室温降至0℃时间不超过3 h；单间库容＞1000 m3时，空库温度从室温降至0℃时间不超过4h；空库温度由0℃回升至5℃时间不少于20分钟。 |  |  |  |
| 冷库安全问题 | 冷库结构牢固，土建库顶须混凝土现浇，不得采用轻钢结构顶；组合式冷库库顶跨度大于5 m时，须采用支撑结构或吊装结构；电缆安装符合要求，所有电缆均须穿装阻燃PVC管或金属管；有安全操作规程，并配有消防器材和专职人员管理。 |  |  |  |
| 保温门 | 芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100 mm，密度≥35 kg/m3，阻燃等级B1级。保温门内侧应设有应急内开门锁装置。 |  |  |  |
| 电源及电控装置 | 电源：3P/AC 380 V±10%，变压器、电缆负载均符合要求；电控装置应包含电控开关，温度显示控制器，化霜控制器等部件。 |  |  |  |
| 基础、钢结构 及防雨棚 | 按冷库规范设计建设，要求平整、牢固安全、抗压、抗风。 |  |  |  |
| 配套设施 | 相关配套设施是否与冷链设施相适应。 |  |  |  |
| 视频影像资料 | 提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反应冷库建设前、中、后期的情况。 |  |  |  |
| 财务 | 所有支出须由建设主体账户支付，须附支付流水。 |  |  |  |
| 验收资料 | 按验收清单整理装订，内容完整齐全，符合要求。 |  |  |  |
| 信息采集与应用 | 须采取自动传输、手工填报等多种方式，依托农业农村部重点农产品市场信息平台全面采集报送鲜活农产品产地、品类、交易量、库存量、价格、流向等市场流通信息和贮藏环境信息。 |  |  |  |
| 其他 | 涉及冷库设计建造及管理规范等其他方面内容。 |  |  |  |
| 验收结论 | 验收组成员签字 年 月 日 |  |  |  |

2022年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表

（机械冷库低温库）

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 建成时间： |  |
| 冷库规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
| 库体结构 | 砖混 （ ） 组合式（ ） | 建设总库容（ ）m3 |  |  |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂（ ）彩钢保温板（ ） |  | 厚度（ ）cm |  |
| 制冷设备 | 压缩机（ ）台；冷风机（ ）台； |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 建设主体资质 | 建设主体须为区级以上农民合作社示范社和示范家庭农场，农村股份经济合作社。 |  |  |  |
| 土地证明材料 | 建设主体用地手续完善，产权明晰。 |  |  |  |
| 购销及安装合同 | 土建、钢结构、保温、制冷设备及配套设施的合同齐全，与实际建设内容一致；合同金额与财务支出相符。 |  |  |  |
| 库体及冷库 运行状况 | 库体状况良好，制冷机组开机能够正常运行，验收合格；库体状况较差，制冷机组设备无法正常运行，验收不合格。 |  |  |  |
| 制冷机组参数 | 在标准工况下，库体总容积≤1000 m3，配置制冷量≥100 w/m3；库体总容积＞1000 m3，配置制冷量≥80 w/m3，其中并联机组须≥60w/m3；以上参数符合，验收合格；不符合，验收不合格。 |  |  |  |
| 库体保温结构 | 采用聚氨酯喷涂或双面彩钢聚氨酯板，厚度≥150 mm，阻燃等级达B1级，密度≥35 kg/m3，其中聚氨酯喷涂墙面须外加保护层。 |  |  |  |
| 库体密封 及保温情况 | 冷库密封状况良好，保温效果理想；库温可降至-15℃以下。 |  |  |  |
| 冷库安全问题 | 冷库结构牢固，土建库顶须混凝土现浇，不得采用轻钢结构顶；组合式冷库库顶跨度大于5 m时，须采用支撑结构或吊装结构；电缆安装符合要求，所有电缆均须穿装阻燃PVC管或金属管；有安全操作规程，并配有消防器材和专职人员管理。 |  |  |  |
| 保温门 | 芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100 mm，密度≥35 kg/m3，阻燃等级B1级。保温门内侧应设有应急内开门锁装置。 |  |  |  |
| 电源及电控装置 | 电源：3P/AC 380 V±10%，变压器、电缆负载均符合要求；电控装置应包含电控开关，温度显示控制器，化霜控制器等部件。 |  |  |  |
| 基础、钢结构 及防雨棚 | 按冷库规范设计建设，要求平整、牢固安全、抗压、抗风。 |  |  |  |
| 地坪 | 地坪须做防冻隔热措施，在地坪保温层下方埋设管道或增设架空层。 |  |  |  |
| 配套设施 | 相关配套设施是否与冷链设施相适应。 |  |  |  |
| 视频影像资料 | 提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反应冷库建设前、中、后的情况。 |  |  |  |
| 账务支付 | 所有支出须由建设主体账户支付，须附支付流水。 |  |  |  |
| 验收资料 | 按验收清单整理装订，内容完整齐全，符合要求。 |  |  |  |
| 信息采集与应用 | 须采取自动传输、手工填报等多种方式，依托农业农村部重点农产品市场信息平台全面采集报送鲜活农产品产地、品类、交易量、库存量、价格、流向等市场流通信息和贮藏环境信息。 |  |  |  |
| 其他 | 涉及预冷库设计建造及管理规范等其他方面内容。 |  |  |  |
| 验收结论 | 验收组成员签字 年 月 日 |  |  |  |

2022年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表

（气调贮藏库）

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 建成时间： |  |
| 冷库规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
| 库体结构 | 砖混 （ ） 组合式（ ） | 建设总库容（ ）m3 |  |  |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂（ ）彩钢保温板（ ） |  | 厚度（ ）cm |  |
| 制冷设备 | 压缩机（ ）台；冷风机（ ）台； |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 建设主体资质 | 建设主体须为区级以上农民专业合作社示范社和示范家庭农场，农村股份经济合作社。 |  |  |  |
| 土地证明材料 | 建设主体用地手续完善，产权明晰。 |  |  |  |
| 购销及安装合同 | 土建、钢结构、保温、制冷设备及配套设施的合同齐全，与实际建设内容一致；合同金额与财务支出相符。 |  |  |  |
| 库体及冷库 运行状况 | 库体状况良好，制冷机组及气调设备开机能够正常运行，验收合格；库体状况较差，制冷机组及气调设备无法正常运行，验收不合格。 |  |  |  |
| 制冷机组参数 | 在标准工况下，库体总容积≤1000 m3，配置制冷量≥50 w/m3；库体总容积＞1000 m3，配置制冷量≥40 w/m3，其中并联机组需≥30w/m3；以上参数符合，验收合格；不符合，验收不合格。 |  |  |  |
| 库体保温结构 | 采用聚氨酯喷涂或双面彩钢聚氨酯板，厚度≥100 mm，阻燃等级达B1级，密度≥35 kg/m3，其中聚氨酯喷涂墙面须外加保护层。 |  |  |  |
| 气调装置 | 配置制氮机、二氧化碳脱除机、乙烯脱除机、加湿器以及气体浓度检测控制装置等气调设备。 |  |  |  |
| 库体密封 及保温情况 | 冷库气密状况良好，要求增压300 Pa，半降压时间不低于20~30 min 。 |  |  |  |
| 冷库安全问题 | 冷库结构牢固，土建库顶须混凝土现浇，不得采用轻钢结构顶；组合式冷库库顶跨度大于5 m时，须采用支撑结构或吊装结构；电缆安装符合要求，所有电缆均须穿装阻燃PVC管或金属管；有安全操作规程，并配有消防器材和专职人员管理；气调库需配备安全阀、调气帐等泄压装置；制氮机的富氧排出管须引出至室外安全地带；气密保温门须留有检修口；配备氧气防护面罩。 |  |  |  |
| 气密保温门 | 气密门和保温门合为一体，门框板上应安装压紧装置，芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100 mm，密度≥35 kg/m3，阻燃等级B1级。保温门内侧应设有应急内开门锁装置。 |  |  |  |
| 电源及电控装置 | 电源：3P/AC 380 V±10%，变压器、电缆负载均符合要求；电控装置应包含电控开关，温度显示控制器，化霜控制器、气调设备控制等部件。 |  |  |  |
| 基础、钢结构 及防雨棚 | 按冷库规范设计建设，要求平整、牢固安全、抗压、抗风。 |  |  |  |
| 配套设施 | 相关配套设施是否与冷链设施相适应。 |  |  |  |
| 视频影像资料 | 提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反应冷库建设前、中、后的情况。 |  |  |  |
| 账务支付 | 所有支出须由建设主体账户支付，须附支付流水。 |  |  |  |
| 验收资料 | 按验收清单整理装订，内容完整齐全，符合要求。 |  |  |  |
| 信息采集与应用 | 须采取自动传输、手工填报等多种方式，依托农业农村部重点农产品市场信息平台全面采集报送鲜活农产品产地、品类、交易量、库存量、价格、流向等市场流通信息和贮藏环境信息。 |  |  |  |
| 其他 | 涉及冷库设计建造及管理规范等其他方面内容。 |  |  |  |
| 验收结论 | 验收组成员签字 年 月 日 |  |  |  |

2022年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表

（通风贮藏库）

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  | 建成时间： |  |
| 建设类型 | 贮藏窖（ ）通风库（ ） |  | 结构 | 土建（ ） 组合式（ ） |  |  |
| 规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 |  |  | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 |  |  | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 |  |  | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
| 结构 | 半地下（ ） 地下（ ）地上（ ） |  |  | 建设总库容（ ）m3 |  |  |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂（ ）聚苯板（ ）彩钢保温板（ ）覆土（ ） |  |  |  |  | 厚度（ ）cm |
| 通风设备 | 通风风机（ ）台；是否有通风管路（ ）； |  |  |  |  |  |
| 验 收 内 容 |  |  |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 建设主体资质 |  | 建设主体须为区级以上农民专业合作社示范社和示范家庭农场、农村股份经济合作社。 |  |  |  |  |
| 土地证明材料 |  | 建设主体用地手续完善，产权明晰。 |  |  |  |  |
| 购销及安装合同 |  | 土建、钢结构、保温、自动控制、通风设备及配套设施的合同齐全，与实际建设内容一致；合同金额与财务支出相符。 |  |  |  |  |
| 运行状况 |  | 库体符合标准，状况良好；风机等核心设备开机能够正常运行，验收合格；库体状况较差，风机等核心设备开机无法正常运行，验收不合格。 |  |  |  |  |
| 风机风量参数 |  | 贮藏窖风机总风量≥（净库容×38m3/h），验收合格： 贮藏窖风机总风量<（净库容×38m3/h），验收不合格 通风库风机总风量≥（净库容×45m3/h），验收合格： 通风库风机总风量<（净库容×45m3/h），验收不合格。 |  |  |  |  |
| 自控系统 |  | 设置有环境监测系统，可自动根据库内外的温度差值， 自动控制通风等设备，验收合格；若无法根据库内外的温度差值自动控制通风等设备，验收不合格。 |  |  |  |  |
| 保温要求 |  | 根据当地气候条件，通过覆土或增加保温材料等方式满足库体保温要求。采用覆土层厚度要达到冻土层厚度的80%；采用聚氨酯喷涂或双面彩钢保温板，厚度≥100 mm，阻燃等级达B1级，密度≥35 kg/m3，其中聚氨酯喷涂墙面须外加保护层。 |  |  |  |  |
| 安全问题 |  | 窖顶如采用覆土保温须砖砌或混凝土浇注，窑顶防水层不得有渗漏或积水现象，窑内使用防潮电器；电缆安装符合要求；有安全操作规程，并配有消防器材和专职人员管理。 |  |  |  |  |
| 保温门 |  | 芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100 mm，密度≥35kg/m3，阻燃等级达B1级，密封严实。 |  |  |  |  |
| 电器系统 |  | 变压器、电缆负载均符合要求；所有电缆均须穿装阻燃PVC管或金属管；电控装置应包含电控开关，漏电保护装置、温度显示控制器、风机控制器等部件。 |  |  |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 |  | 按技术方案规范设计，建设，要求平整、牢固安全、抗压、抗风。 |  |  |  |  |
| 配套设施 |  | 相关配套设施是否与冷链设施相适应。 |  |  |  |  |
| 视频影像资料 |  | 提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反应冷库建设前、中、后期的情况。 |  |  |  |  |
| 财务 |  | 所有支出须由建设主体账户支付，须附支付流水。 |  |  |  |  |
| 验收资料 |  | 按验收清单整理装订，内容完整齐全，符合要求。 |  |  |  |  |
| 信息采集 与应用 |  | 须采取自动传输、手工填报等多种方式，依托农业农村部重点农产品市场信息平台全面采集报送鲜活农产品产地、品类、交易量、库存量、价格、流向等市场流通信息和贮藏环境信息。 |  |  |  |  |
| 其它 |  | 涉及通风贮藏库设计建造及管理规范等其他方面内容。 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  | 验收组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |