焦作市山阳区生活饮用水水质监测信息公开表

(2025年第1季度)

| 序号 | 监测点 | 供水 单位* | 检测 单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 指标 | 健康风险 评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山阳区焦作市粮食局 | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希 氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐 (以N计); 感官性状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸 盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸 盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯 (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺 时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯 (采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙 酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧 时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯 酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯 时 ) | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 2 | 山阳区焦作市海关 | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 3 | 山阳区太极体育中心 | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 4 | 山阳区焦作市财政局 | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 5 | 山阳区经侦支队（老司法局） | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 6 | 山阳区尖峰眼科 | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 7 | 山阳区焦作市师范高等专科学校 | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |

| 序号 | 监测点 | 供水 单位* | 检测 单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 指标 | 健康风险 评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 山阳区第五人民医院 | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希 氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐 (以N计); 感官性状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸 盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸 盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯 (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺 时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯 (采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙 酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧 时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯 酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯 时 ) | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 9 | 山阳区焦东社区服务中心 | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 10 | 山阳区定和社区卫生服务中心 | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 11 | 中华新天地 | 苏蔺 水厂 | 焦作市疾控中心 | 2月10日-2月28日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 12 | 高岭村末梢水 | 高岭供水工程 | 焦作市疾控中心 | 3月8日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 13 | 庙河村末梢水 | 庙河供水工程 | 焦作市疾控中心 | 3月8日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |